ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та план заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Проаналізувавши роботу підприємств житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період  2015-2016 років, можна відмітити, що першочергові заходи з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, затверджені рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 21.04.2015 № 12 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та затвердження заходів шодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років», виконані вчасно та з дотриманням відповідних правил та норм діючого законодавства. В цілому осінньо-зимовий період роботи підприємств житлово-комунального господарства міста пройшов організовано і злагоджено, без суттєвих порушень в роботі підприємств. Хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період постійно знаходився на контролі у міського голови, заступника міського голови, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету. Для забезпечення сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років на всіх житлово-комунальних підприємствах було створено необхідний запас паливно-мастильних та посипкових матеріалів.

Основними проблемами при підготовці житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років були чисельні руйнування, що виникли в результаті бойових дій при проведенні АТО на території міста Попасна та наявність тимчасово квартир, що пустують. Взагалі було пошкоджено більше 1550 будинків приватного сектору та 129 будинків багатоквартирного житлового фонду (близько 1260 квартир).

Для ліквідації  наслідків бойових дій в комунальному житловому фонді  м. Попасна були задіяні бюджетні кошти в сумі 14594,886 тис.грн., в тому числі 400,0 тис.грн. - кошти районного бюджету, 410,0 тис.грн. - місцевий бюджет, 13783,886 тис. грн. – кошти державного бюджету.

Ці кошти були спрямовані на проведення робіт по відновленню конструктивних елементів в 34 багатоквартирних житлових будинках: (вул. Миронівська, 10, вул. Бахмутська, 3, 7, 10, пл. Героїв, 1, 2, вул. Донецька, 1а, 1б, вул. Суворова, 21, вул. Миру, 142, 144, 148, 151, вул. Грушевського, 3, вул. Красних партизан, 45, пров. Стандартний, 4, вул.Донецька, 3, вул. Миронівська, 3, 3а, 8, 12, вул.Донецька, 3, вул. Бахмутська 6, 8, 13, пров. Южний, 2, вул. Миру, 157, вул. Грушевського, 14, пл. Героїв, 3, вул. Шкільна, 1, 3, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 58).

Освоєні кошти державного бюджету в сумі 6629,240 тис.грн. на ремонт доріг, відремонтовано більш ніж 12 тис. м2 дорожнього покриття по вулицям: Миру, Первомайська, Чехова, Леваневського, Бахмутська, Калюжного, Склозаводська.

Для проведення робіт з ремонту та відновлення житла комунальної власності також були залучені  благодійні організації. Норвезька рада у справах біженців забезпечує матеріалами для ремонту та відновлення будинків комунальної власності та приватного сектору. Під час підготовки до осінньо-зимового періоду було забезпечено матеріалами 450 будинків приватного сектору. Ця робота продовжується і на сьогоднішній день. Всього з травня  видано матеріалів: 13,090 тисяч  листів шиферу, 11,7  тыс.м2 скла, 62,386 тис.шт. цегли, 68,150  т цементу, 17,72 м3 бруса – 70 (сімдесятка), 67,5 м3 дошки – 25 (двадцять п’ятка), 28 м3 стропила - 50 (п’ятидесятка), 3,130 т цвяхів, 3,34 тис. м2 плити ОСБ, 1376 одиниць оцинкованого листа, 195 м3 піску.

З жовтня 2015 на території міста працює будівельна бригада Норвезької ради у справах біженців «NRC», яка виконує відновлювання приватних будинків особливо нужденним категоріям громадян – інвалідам, самотнім громадянам, які знаходяться на обліку в територіальному центрі по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів. Цією бригадою вже виконано ремонт у 15-ти будинках та котеджі на 4-ри родини по вул. Ціолковського. Норвезькою радою було надано 960 радіатори опалення на 344 домоволодіння (приватні будинки та квартири у багатоповерхових будинках), а також 100 домоволодінь (приватні будинки та квартири у багатоповерхових будинках) отримали газові котли.

До відновлювальних робіт було залучено Австрійський фонд «Карітас-Україна», який надав допомогу в установці металево-пластикових вікон  в 80-ти квартирах та будинках малозабезпечених категорій громадян та заміну  вікон в дитячому садку № 3.

Міжнародним Комітетом Червоного хреста профінансовані роботи по відновленню будівлі підвищувальної насосної станції «2-й підйом», де виконано більше 100 м2 скління вікон та ремонт покрівлі.

Міжнародна організація  Mersi Corps надала допомогу у заміні пошкоджених вікон у 143 квартирах і радіаторів опалення в 48 квартирах. Виконали ремонт покрівель в двох багатоповерхових будинках Бахмутська, 8, 8а.

Планом соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік було передбачено капітальний ремонт зовнішнього освітлення на загальну суму 153,8 тис.грн. За ці кошти підрядною організацією виконано ремонт систем зовнішнього освітлення вулиці Миронівська, парка ім. Калюжного, ділянок вулиць Бахмутська-Стандартний до пров. Лермонтова.

В цілому, до осінньо-зимового періоду було підготовлено 200 будинків комунальної власності. ПП «Центроград-Попасна» та ПП «Елітжитлком» були виконані всі заплановані підготовчі роботи та багато робіт було виконано поза планом.

До сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років були виконані наступні роботи:

- відремонтовано  покрівлі в 34 будинках: вул. Суворова, 7, 8, 10, 14, 17, вул. Миру, 138, 142, 150, 151, 152, 154, 157, 158,  вул. Миронівська, 3, 5, 8, 10, 12, пр. Шкільний, 2, пл. Героїв, 1, 2, вул. Бахмутська, 6, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, 177, пров. Службовий, 1, 3, вул. Крилова, 7, вул. Гагаріна, 2а, 2б, вул. Ніколенка, 22, вул. Вокзальна, 990 км, вул. Склозаводська, 41, 31;

- прочищено близько 452  прибудинкових каналізаційних колодців;

- прочищено та відремонтовано близько 122 каналізаційних лежаків: (вул. Миронівська, 3а, 8, 12, вул. Донецька, 1Б, 3, 5, вул. Бахмутська, 4, 6, 8, 10, 13, пров. Шкільний, 1, вул. Миру, 157, вул. Калюжного, 2, ул. Суворова, 9, 12, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, 144, 146, 167, 169, 173, 175, 177, вул. Ніколенка, 22, пров. Службовий, 1, вул. Ціолковського, 53, 56;

- проведено ремонт димогарних труб загальною кількістю 83одиниці (пл. Героїв, 1  - 12 одиниць, вул. Первомайська, 48, 177, 147, 171, 172, 175, 167, 169, 144, 146, вул. Вокзальна 990 км, вул. Вокзальна, 12, 20, 24, Склозаводська, 31, 33, 41, вул. Гагаріна, 2А,

вул. Ціолковського, 19, 21, 23, 25, 27);

- виконана перевірка та прочистка  більш ніж 800  одиниць ДВК;

- встановлено світильники над входом у під’їзди (вул. Миру, 148);

- встановлено лавочки за адресою - вул. Донецька, 1а;

- виконано ремонт електричних вводів та електропроводки на сходових клітинах (вул. Бахмутська, 7, вул. Миру, 157, вул. Миронівська, 3, 3а, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, 167, 169. пров. Службовий, 1 та 3);

- виконані роботи з ревізії електрощитових (вул. Первомайська, 3, 48, 50, вул. Базарна, 2, вул. Ніколенка, 22, вул. Ціолковського, 19);

- виконано ремонт внутрішньобудинкових каналізаційних мереж (вул. Калюжного, 2, вул. Суворова, 8, 13, 15, вул. Первомайська, 48, 167, вул. Ціолковського, 23, вул Ніколенка, 22, вул. Базарна, 2,вул. Гагаріна, 2Б, пров. Службовий, 1);

- виконано ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж (вул. Суворова, 15а, 9, пл. Героїв, 1, вул. Первомайська, 48, 153, 169, 177, вул. Базарна, 2, пров. Службовий, 1 та 3, вул. Склозаводська, 31, вул. Ціолковського, 31, вул. Гагаріна, 2А);

- виконано ремонт відмостки та козирків - пл. Героїв, 1, ремонт козирків - вул. Первомайська, 146, 151, вул. Ціолковського, 31; вул. Миру, 148, 157;

- виконано ремонт парапетів та вентиляційних каналів - пл. Героїв, 2;

- виконано облаштування коньків та їх стиків з димогарними трубами  - 159,6 п.м. (вул. Первомайська, 92, 144, 146, 171, 175, 177, вул. Ніколенка, 22, вул. Ціолковського, 19, 20, 21, 23, 31, вул. Склозаводська, 33, 41);

- відремонтовано зливової каналізації – 48,0 п.м. (вул. Базарна, 2, пров. Службовий, 1);

- проведена часткова заміна водяних стояків у кількості – 38 п.м. (вул. Ціолковського, 31. вул. Первомайська. 147, вул. Базарна, 2 вул. Склозаводська, 31);

- утеплено 800 п.м. труб водопроводу у підвальних приміщеннях;

- засклено віконних рам на сходових клітинах та у квартирах  – (вул. Базарна, 2,вул. Ніколенка, 22, вул. Первомайська, 48, 118, 120, 144, 146, 167, 169, 171, 175, 177, вул. Склозаводська, 31, 33, 41, вул. Ціолковського. 19, 21, 23, 25, 27, 31, вул Миронівська, 3, 5,  8, 10, 12, 14, вул. Донецька, 1, 1б, 3, вул. Бахмутська, 8а, 8, пл. Героїв, 3, вул. Калюжного, 2, вул. Миру, 157 и т.д.).

- виконані роботи по виготовленню та установці сходин у підвал по вул. Ціолковського, 23;

- виконані роботи по виготовленню та монтажу бильців (пров. Службовий, 3, вул. Первомайська, 48, вул. Гагаріна, 2а);

- виконана кладка стіни по вул. Вокзальна 990 км – 7,5 м2, влаштування фундаменту – 20 м2. ремонт та штукатурення фундаменту – 8м2, вул. Ціолковського, 22 – 28 м2;

- проведено ремонт дверей у підвальні приміщення та під’їзди.

За кошти місцевого бюджету  40 тис.грн. проведено технічне опосвідчення ліфтів. Придбані нові електричні мотори та ліфтове мікрообладнання для трьох ліфтів на суму 161 тис.грн.

Основна проблема в експлуатації  багатоквартирного житлового фонду в осінньо-зимовий період  2015-2016 років – наявність значної кількості квартир, що пустують, в деяких випадках цілих під’їздів. В результаті неналежного температурного режиму в квартирах, що пустують, були зафіксовані випадки перемерзання внутрішньобудинкових мереж водопостачання за адресами Ніколенка,22, Первомайська,169,171, Ціолковського,29, Миру,138, Миронівська,3,3а.  Роботи по відігріву внутрішньобудинкових мереж проводились оперативно в можливо стислі терміни.

Приватними підприємствами «Елітжитлком» та «Центроград-Попасна» здійснювалось посипання протиожеледними матеріалами прибудинкових територій та тротуарів. В період ожеледиці від мешканців міста надходили дзвінки до міської ради щодо необхідності посипання ділянок між магазином «Космос» та залізничним мостом, тротуару по вул. Первомайська від карʼєру до автобусної зупинки «Залізнична лікарня», тротуару біля ринку по вул. Миру. Підприємства на зауваження реагували своєчасно та забезпечували безпечне пересування громадян за усіма побажаннями.

Також, приватними підприємствами «Елітжитлком» та «Центроград-Попасна» надавались послуги з вивезення твердих побутових відходів з майданчиків тимчасового храніння. Перебої в здійсненні графіку були в січні – на протязі 10 діб  у зв’язку з виходом з ладу спеціального автотранспорту не вивозились ТПВ  підприємством «Центроград-Попасна» з майданчиків в центральній частини міста.

ВП ПД КП «Попаснянський районний водоканал» під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 рр. виконані всі заплановані обсяги робіт по капітальному та поточному ремонту обладнання, а саме:

- заміна насосного агрегату ВНС «2-й підйом», «Гідровузол», ВНС «Первомайська, 3»;

- ремонт насосного агрегату ВНС «2-й підйом», «Гідровузол», ВНС «Миру, 153», ВНС «Миру,149», ВНС «Первомайська, 3», ВНС «Первомайська, 5», ВНС «Первомайська, 48»

- ремонт запірної арматури ВНС «2-й підйом», ВНС «Гідровузол», «Залізнична лікарня», ВНС «Миру (Леніна), 149», ВНС «Первомайська, 5»;

- ремонт запірної арматури по вул. Миронівська, 14 та вул. Степова;

- заміна водопроводів по вул. Суворова, 22 ДУ-32мм  - 40 м.п., вул. Миронівська, 14 ДУ-40мм - 25 м.п., вул. Миронівська. 4-6 ДУ-63мм - 35 м.п. та ДУ-40мм - 15 м.п.; вул. Миронівська, 3 ДУ 40мм - 30 м.п.;  вул. Миронівська, 8 ДУ 40мм -20 м.п.; вул. Базарна, 2 ДУ-32мм - 60 м.п..

Завдяки підрядній організації був проведений капітальний ремонт будівлі ВНС «2-й підйом» (ремонт покрівлі після попадання снаряду. Заміна віконних та дверних блоків).

На протязі осінньо-зимового періоду 2014-2015 років ВП Попаснянський департамент ОКП «Компанія «Луганськвода» не припиняв своєї основної діяльності по забезпеченню мешканців міста централізованим водопостачанням та водовідведенням. Так, за вказаний період працівниками підприємства подано на місто 523,6 тис. м3 питної води та відведено 136,9 тис. м3 стоків, усунуто 113 пошкоджень на мережах водопостачання та 136 забоїв на мережах водовідведення. Масштабного відхилення від графіка подачі води на місто в осінньо-зимовий період не було, в окремих випадках збої подачі води були пов’язані з відсутністю електроенергії та з пошкодженнями на магістральних та розподільчих мережах. Водопровідні мережі витримали короткочасні дії низьких температур і зимовий період обійшовся без перемерзання водоводів та вводів у багатоповерхові будинки. Автотракторна техніка відпрацювала без поломок, завдяки чому вдалося вчасно усунути аварійні ситуації на водопровідних мережах міста. Але, як показав осінньо-зимовий період 2015-2016 років, однією з основних проблем є відсутність резервного забезпечення електроенергії на об’єктах підвищеної небезпеки (КНС та очисні споруди), де за відсутності електроенергії скидання стоків проводиться без очистки.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 року Попаснянським КП «СКП» були проведені роботи з:

- придбання 38 одиниць дорожніх знаків;

- фарбування 12 пішохідних переходів по вул. Миру, вул. Первомайська,                     вул. Мічуріна, вул. Миронівська;

- ямкового ремонту 153 м 2 доріг шляхом закладання вибоїн цеглою. Укладено 5 300 шт цегли (вул. Бахмутська, вул. Первомайська, вул. Миру,     пров. Стандартний);

- відведення води з проїзної частини (перехрестя вул. Бахмутська - пров.Райдужний, вул. Ногтенка - пров. Райдужний, вул. Бахмутська - пров. Стандартний, вул. Октябрьська, вул. Западна, вул. Водоп’янова);

- ремонту ліній електропередач зовнішнього освітлення міста (замінено 106 ламп, встановлено 33 реле світла, замінено 45 патронів, замінено 462 м.п. електропроводу);

- видалення  265 аварійних дерев та санітарної обрізки більше – 80 дерев;

- переустановлення та установлення 7 дорожніх знаків на перехрестях вул. Миру – Первомайська, вул. Кошового – Спортивна;

- заміні та установці 119 вуличних табличок (зміна назв вулиць) м. Попасна;

- нанесення пішохідної розмітки по вулицям: Чехова (ЗОШ №21), Суворова (ПБГ №25), Первомайська (гімназія №20), Миронівська, Первомайська, Бахмутська, Миру (ринок);

- встановленню 9-ти урн по вулицям Миру, Первомайська, Бахмутська;

- відремонтовано 7 автобусних зупинок по вул. Первомайська, Миру, Бахмутська, 1 переустановлена на вул. Магістральна;

- наданню допомоги по придбанню дров у кількості 4,5 м3 для пічного опалення малозабезпеченим одиноким людям похилого віку.

- відсипці та плануванню доріг б/у асфальтом по вулицям: Шевченка, Річна, Кануннікова,  Франка, Іофе, Миронівська, А.Черешні, Бахмутська, пров. Стандартний.

- заготовлено 80 т піску та 8 т солі для посипки доріг і тротуарів.

- активно проводились роботи з благоустрою міста. Придбано 10 екоконтейнерів для тимчасового зберігання ТПВ на суму 49,8 тис.грн.

З метою своєчасного очищення доріг від снігу та посипання при ожеледиці рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.10.2015 № 74 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради 20.12.2013 № 150 «Про закріплення ділянок шляхів за підприємствами міста для очищення від снігу та посипання при ожеледиці» (зі змінами), були закріплені ділянки шляхів за підприємствами міста для очищення від снігу та посипання при ожеледиці. Також, у міському бюджеті було передбачено резервний запас паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 40,0 тис. грн. Відділом житлово-комунального господарства було розроблено щоденний графік відстеження погодних умов та  схема оповіщення (взаємодії) з керівництвом відповідних підприємств міст (КМС-134, Вагонне депо, Локомотивне депо,  Попаснянська дистанція колії, ТДВ «Попаснянський ВРЗ»). Зимове утримання доріг здійснювалось на належному рівні, роботи з очищення доріг проводились швидко та своєчасно, в тому числі у нічний час. За зимовий період при посипці доріг було використано 4,9 т солі, 60,2 т піску по вулицям: Первомайська, Соборна, Кошового, Миру, Калюжного, Нагорна, Ціолковського, Кузнечна, Бахмутська, Склозаводська, Красних Партизан, Чехова, Миронівська, пров. Стандартний, пров. Службовий.

Для забезпечення стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017, а також з метою покращення технічного стану комунального житлового фонду та інфраструктури міста, заплановані відповідні заходи на наступний звітний період.  Міською радою вже обрахована вартість ремонтів будинків комунальної власності, ця сума складає близько 24 млн. грн. Основні роботи, закладені в кошторисах - ремонт конструктивних елементів (ремонти покрівель, заміна вікон) та внутрішньобудинкових систем. Ці будинки включені до переліку об'єктів і заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

За умови фінансування з державного бюджету планується  реалізувати  наші проекти по капітальному ремонту асфальтово-бетонного покриття  автомобільних доріг по вулицям Первомайська, Кошового, Миру, Бахмутська, Миронівська, провулкам Стандартний та Лермонтова  на  загальну суму близько 50 млн. грн.

На поточний рік заплановано продовження робіт по переоснащенню систем зовнішнього освітлення вулиць міста. Це реалізація проекту «Переоснащення системи зовнішнього освітлення мікрорайону ВРЗ м. Попасна (реконструкція)» загальною вартістю 1187,923 тис.грн. Фінансування проекту планується з державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету;  квартал ім. Осєдача  на суму 210,486 т. грн., вул. Герцена – 120 т. грн.

З метою поліпшення надання послуг водопостачання за допомогою Міжнародного Комітету Червоного хреста планується провести роботи по демонтажу пошкодженої водонапірної вежі та будівництво двох нових водонапірних веж у мікрорайоні «Черемушки».

У першому кварталі цього року був проведений тендер на закупівлю трактора з відвалом та щіткою для прибирання снігу взимку. Його вартість склала 499 тис. грн. Також була придбана снігоприбиральна машина.

При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років підприємствам житлово-комунального господарства та керуючим компаніям необхідно забезпечити підготовку всієї існуючої техніки до експлуатації у зимовий період та заготовити необхідну кількість посипкового матеріалу для постійного, належного і своєчасного прибирання, очищення, посипання та утримання міських вулиць, доріг та прибудинкових територій. Забезпечити безперебійне освітлення вулиць міста у темний час доби.  Керуючим компаніям та головам ОСББ необхідно забезпечити виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів, утеплення внутрішньобудинкових мереж, утеплення підвальних приміщень, 100 % скління вікон у під’їздах,  обмежити доступ сторонніх осіб до технічних поверхів, підвалів будинків та інше.

Начальник відділу ЖКГ, архітектури,

містобудування та землеустрою                                                               М.О. Бондарева